Аренда общего имущества					УЛИЦА ПАРКОВАЯ, 48

| № | Арендатор, предмет аренды | (+) Остаток (-) Перерасход на 01.01.2017 | начислено за год | оплачено | долг | Расход арендной платы | Стоимость работ | (+) Остаток (-) Перерасход на 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «ВымпелКом» размещение оборудования | -15674,18 | 3600 | 3600 |  | Проект двора | 10000 | -14274,18 |
| 2 | Вегас реклама в лифтах |  | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 3 | ЗЭТ Телеком размещение оборудования |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  |
| 4 | Журавлев реклама в лифтах |  | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 11400 | 11400 | 0 |  | 10000 |  |

Перечень текущих ремонтов, выполненных на доме

| № п/п | Вид работ | Ед. изм | План | (+) Остаток (-) Перерасход на 01.01.2017 | Факт | Сумма | (+) Остаток (-) Перерасход на 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена тр-да | м |  |  | 4 | 2360,35 | -40920,22 |
| 2 | Замена задвижки ду 50 | шт |  |  | 2 | 2531,06 |  |
| 3 | Замена датчика погружного | шт |  |  | 1 | 3250,15 |  |
| 4 | Замена пластин т.о | шт |  |  | 4 | 15502,56 |  |
| 5 | Замена кабеля | м |  |  | 10 | 2583,1 |  |
| 6 | Замена шкафов пожарных |  |  |  |  | 35460 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость ремонта | руб. | 20767 |  |  | 61687,22 |  |