Аренда общего имущества					УЛИЦА Химиков,16

| № | Арендатор, предмет аренды | (+) Остаток (-) Перерасход на 01.01.2017 | начислено за год | оплачено | долг | Расход арендной платы | Стоимость работ | (+) Остаток (-) Перерасход на 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Телемакс | -28999,08 | 3000 | 3000 |  | Замена оконных рам 12шт | 19742,80 | -42141,88 |
| 2 | ОАО «Вымпелком» |  | 3600 | 3600 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 6600 | 6600 |  |  | 19742,80 |  |

Перечень текущих ремонтов, выполненных на доме

| № п/п | Вид работ | Ед. изм | План | (+) Остаток (-) Перерасход на 01.01.2017 | Факт | Сумма | (+) Остаток (-) Перерасход на 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | М2 |  | -128506,65 | 174 | 127247,94 | -263554,66 |
| 2 | Замена радиаторов | сек |  |  | 69 | 40583,34 |  |
| 3 | Замена тр-да ду 32, 20мм, запроной арматуры ду 50,32,25,20 | м |  |  | 6 | 6172,28 |  |
| 4 | Замена светильников | шт |  |  | 6 | 7170,06 |  |
| 5 | Замена кабеля | м |  |  | 7 | 2084,53 |  |
| 6 | Ремонт асфальта | М2 |  |  | 6,3 | 5804,19 |  |
| 7 | Замена релейного модуля | шт |  |  | 1 | 15803,74 |  |
| 8 | Замена контроллера | шт |  |  | 1 | 35685,56 |  |
| 9 | Замена датчика температур | шт |  |  | 1 | 3624,21 |  |
| 10 | Замена канализации | м |  |  | 5,25 | 4674,44 |  |
| 11 | Установка клапана м\пр | шт |  |  | 5 | 16001,45 |  |
| 12 | Установка поручней | м |  |  | 24 | 3918,75 |  |
| 13 | Замена стекол | М2 |  |  | 14,4 | 11369,52 |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость ремонта | руб. | 145092 |  | 280140,01 |  |