## Лист1
ул.Архангельская, 96
План текущего ремонта на 2019г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ
Крыши | Огнезащитная обработка стропильной системы | м2 |  | 0
| Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 30 | 17725.2
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 5 | 3189.45
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 3326.31
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3164.72
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 2446.16
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=50 мм со стоим | шт | 1 | 435.33
| Dy=32 мм | шт | 2 | 803.78
| Dy=20 мм | шт | 2 | 493.36
| Замена канализации Dy=100 мм | мп |  | 0
| поверка расходомера,теплов,термопреоб | шт. | 3 | 9780.29
| замена электропривода | шт | 1 | 21111.97
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 3 | 223.26
| замена автоматов, | шт | 1 | 441.87
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 4.435 | 1627.2015
74036.5015