## Лист1
ул.Архангельская,66
План текущего ремонта на 2019 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
| Восстановление изоляции | м3 |  | 0
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 6 | 2937.9
| Dy=20мм п/п | мп | 3 | 2270.82
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 1 | 497.45
| Dy=20 мм | шт |  | 0
| поверка расходом.теплоа.термопр | здание | 1 | 9356.99
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт |  | 0
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.998 | 1032.7234
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  |  | 0
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 9 | 12167.73
34144.1034