## Лист1
ул.К.Белова, 7
План текущего ремонта на 2019г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| покраска дверей | м2 | 8 | 2680.96
Крыши | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 10 | 7313.1
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45
| Восстановление изоляции | м3 |  | 0
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 4 | 1958.6
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 5 | 4451.85
| поверка расходомера | шт | 1 | 9356.99
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| Смена светильников энергосберег | шт | 7 | 10306.03
| замена выключателей, | шт | 4 | 368.48
| замена автоматов, | шт | 3 | 1640.76
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 4.295 | 1109.4415
59885.6214