## Лист1
ул.Химиков 24
План текущего ремонта 2019г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | обсл.торц.стены
| покраска газопровода | м2 | 10 | 3351.2
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
| Восстановление изоляции | м.п |  | 0
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 6 | 2937.9
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=15мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 2 | 1780.74
| поверка расход,теплов.термопреоб | шт | 2 | 18713.98
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт |  | 0
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.188 | 823.4923
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 10 | 9213
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
51451.2723